## Hoja1
|  |  |  | FORMATO | [31 empty] | Código: F05-GA-PR-01 | [8 empty] | Q3/Q1 | 100 | 125 | 160 | 200 | 400 | 500
|  |  |  | INGRESO DE DATOS DE LA VERIFICACIÓN INICIAL DE MEDIDORES EN LA COMPUTADORA | [31 empty] | Versión: 08 | [8 empty] | Q3 (m3/h): | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3
Fecha de Vigencia: 2024-05-14
Q3 (m3/h): |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | Alcance Q3/Q1: |  |  |  |  | 160 |  | MAXIMO ERROR PERMISIBLE (EMP): | [10 empty] | Q3 |  | Q2 |  |  | Q1 |  |  | Revisado por: | - |  | Fecha: |  | -
Presión Estática: 0=conforme; 1 = Daño Físico; 2 = Fuga; 3 = Picado; 4 = Desfasado; 5 = Paralizado | [26 empty] | (±) 2% |  | (±) 2% |  |  | (±) 5% |  |  | Aprobado por: | - |  | Fecha: |  | -
Item | Fecha de Ensayo presion estatica | Fecha de Ensayo errores de indicacion | N° de banco de ensayo | 1' Técnico | Nro de ceritificado | # Medidor | Presión Estática |  | 2500 | [9 empty] | 25 | [9 empty] | 15.625 | [10 empty] | Estado
[9 empty] | Q3 | [9 empty] | Q2 | [9 empty] | Q1 | [15 empty] | RANGOS ACEPTABLES DE CAUDAL
[7 empty] | Presión (bar) | Estado | Temperatura | Presión Entrada | Presión Salida | L.I. | L.F. | Vol. P | Tiempo |  | Q3 | E % | Temperatura | Presión Entrada | Presión Salida | L.I. | L.F. | Vol. P | Tiempo |  | Q2 | E % | Temperatura | Presión Entrada | Presión Salida | L.I. | L.F. | Vol. P | Tiempo |  |  | Q1 | E % |  |  |  |  | Caudal | Q1 | Q2 | Q3 | Ley Signos y Errores
1 | [15 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | TRUE | FALSE | TRUE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Hoja2
A | U
X
Y
Z
A
B
C